变更后内容：

一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点变更

1.投标文件截止时间：2025年6月4日 07点30分- 08点30分整（北京时间）

2.开标时间：2025年6月4日 08点30分整（北京时间）

3.地点：青岛市市南区南海路9号汇泉王朝大酒店一楼5号会议室

二、技术参数变更

6包技术参数

●6-1麻精药品智能管理柜技术参数

二、设备技术参数要求：

（一）主体

1.柜体

1.1 参考尺寸：700≤宽度≤900mm，550≤深度≤700mm，1700≤高度≤2100mm。药柜主体符合医疗应用场景。

2. 控制系统

2.1 电源控制系统 ：设备应采用医疗级电源控制系统。

2.2设备标签连接线缆全部采用阻燃材料。

3. 存储与感测

3.1标签尺寸：每个储药格均配备智能电子标签，可以显示药品名称、批号、生产厂家、效期等信息。智能电子标签集成触控按钮，具有灯光指示功能，显示屏与层板内嵌式一体设计，不影响补药、取药操作。

其余参数不作变更。

6-2麻精药品智能管理柜技术参数

二、设备技术参数要求：

（一）主体

1.柜体

1.1 参考尺寸：700≤宽度≤900mm，550≤深度≤700mm，1700≤高度≤2100mm。药柜主体符合医疗应用场景。

2. 控制系统

2.1 电源控制系统 ：设备应采用医疗级电源控制系统。

2.2设备标签连接线缆全部采用阻燃材料。

3. 存储与感测

3.1标签尺寸：每个储药格均配备智能电子标签，可以显示药品名称、批号、生产厂家、效期等信息。智能电子标签集成触控按钮，具有灯光指示功能，显示屏与层板内嵌式一体设计，不影响补药、取药操作。

其余参数不作变更。