变更后内容：

一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点变更

1.投标文件截止时间：2025年6月6日 07点30分- 08点30分整（北京时间）

2.开标时间：2025年6月6日 08点30分整（北京时间）

3.地点：青岛市市南区南海路9号汇泉王朝大酒店一楼3号会议室

二、技术参数变更

1包同视机技术参数

二、设备技术参数要求：

7、各镜筒独立纵向转动调节范围：仰角≥30°俯角≥30°

10、下颌左右调节范围≥±25mm

13、CPU不嵌入同视机主机内

其余参数不作变更。